# Опросный лист №__________

на резервуар горизонтальный стальной РГС

- Общая информация:

| Наименование предприятия-потребителя и его адрес, телефон, e-mail |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, заполняющей опросный лист, телефон, e-mail |  |
| Должность и ФИО лица, заполняющего опросный лист, телефон, e-mail |  |

2. Технические характеристики:

| Количество резервуаров |  | шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный объем (1-200 м ³) |  | м3 |  |  |  |  |  |
| Тип установки |  | наземный |  | подземный |  |  |  |
| Тип днищ |  | плоские |  | усеченный конус |  |  |  |
| Хранимая жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер среды |  | агрессивная |  | неагрессивная |  |  |  |
| Исполнение |  | одностенный |  | двустенный |  |  |  |
| Количество камер |  | одна |  | две |  | три |  |
| Тип перегородки |  | одностенная |  | двустенная |  |  |  |
| (для многокамерных) |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки резервуара | (типовая 4 мм) |  |  | мм |  |  |  |
| Наличие ложементов |  | нет |  | есть |  | кол-во, шт. |  |
| Хомуты (для подземных) |  | нет |  | есть |  | кол-во, шт. |  |
| Наличие внутреннего покрытия |  | нет |  | есть |  |  |  |
| Наименование внутр. покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие наружного покрытия |  | нет |  | есть |  |  |  |
| Наименование наруж. покрытия |  | грунт ГФ-021 |  | другое |  |  |  |
| Наличие тепловой изоляции |  | нет |  | есть |  | толщина, мм |  |
| Сейсмичность района установки |  | балл (ов) по шкале Рихтера |  |  |  |  |  |
| Наименьшая температура |  | градус(ов) Цельсия |  |  |  |  |  |
| наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |

3. Комплектация резервуара (заполняется из расчета на одну секцию)

| 1. Колодец технологический: |  | да |  | нет |  | кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100х1100х1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 2. Нагреватель |  | нет |  | пароводяной |  | электрический |
| 3. Наружная лестница (для надземных) |  |  |  | есть |  | нет |
| 4. Патрубок линии выдачи |  | нет |  | есть |  | D, мм |
| 5. Патрубок линии наполнения |  | нет |  | есть |  | D, мм |
| 6. Патрубок дыхательный |  | нет |  | есть |  | D, мм |
| 7. Линия обесшламливания |  | нет |  | есть |  | D, мм |
| 8. Патрубок технологический |  | нет |  | Ду80 |  | Ду150 |
| для установки замерного люка |  |  |  |  |  |  |
| «ЛЗ-80», «ЛЗ-150» |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дополнительные патрубки |  | Ду |  |  |  | Кол-во, шт. |
|  |  | Ду |  |  |  | Кол-во, шт. |
|  |  | Ду |  |  |  | Кол-во, шт. |
|  |  | Ду |  |  |  | Кол-во, шт. |
|  |  | Ду |  |  |  | Кол-во, шт. |

4. Примерный эскиз расположения патрубков

Вид сверху                                                                                 Вид сбоку

5. Навесное оборудование

| Клапан дыхательный СМДК-50, СМДК-100 |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замерный люк ЛЗ-80, ЛЗ-150 |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| Огнепреградитель ОП-40, ОП-50, ОП-100 |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| Муфта сливная МСМ-80 |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| Клапан приемный КП-40, КП-50, КП-80 |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| Клапан отсечной КОП-80 |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| Метршток МШС-3 (3.5, 4,5) |  | нет | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
| Дополнительное оборудование |  |  | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
|  |  |  | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
|  |  |  | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
|  |  |  | модель |  |  |  | Кол-во, шт |
|  |  |  | модель |  |  |  | Кол-во, шт |

6. Доставка

| Необходимость доставки |  | да |  | нет. Самовывоз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод доставки |  | Железнодорожный |  | Автомобильный |  |  |
| Код станции или адрес |  |  |  |  |  |  |
| доставки |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо, |  |  |  |  |  |  |
| ответственное за получение |  |  |  |  |  |  |
| груза, телефон |  |  |  |  |  |  |

7. Дополнительные сведения