Заявка на получение коммерческого предложения по изготовлению 
контейнера хранения топлива для дизельной электростанции или котельной.

| 1. Контактная информация |
| --- |
| Название Организации |  |
| Город |  |
| Город места установки КХТ: |  |
| Ф.И.О. Контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |
|  | 2. Общие требования к КХТ: |
| 1. | Тип 1 Резервуары КХТ со всех сторон закрыты металлическими декоративными панелями. | Тип 2 Резервуары КХТ с боков закрыты металлической сеткой, с дополнительными декоративными панелями. | Тип 3 Резервуары КХТ открыты. | Тип 4 Резервуары КХТ открыты, Насосы - в закрытом технологическом отсеке. |
| 2. | Количество контейнеров хранения топлива (КХТ) | один два три четыре |
|  | 3. Требования к контейнеру хранения топлива: |
| 1. | Количество резервуаров в контейнере | один два |
| 2. | Объем резервуаров КХТ (м. куб.) | 1-й резервуар: 2-й резервуар: |
| 3. | Тип резервуаров | двустенные (рекомендуется) одностенные |
| 4. | Количество линий выдачи топлива | одна две три другое |
| 5. | Количество насосов для выдачи топлива | один два три без насосов |
| 6. | Модель насосов |  |
| 7. | Нужна ли линия возврата топлива? | да нет |
| 8. | Нужен ли фильтр-сепаратор для очистки топлива от воды и механических примесей? | да, на каждую линию выдачи да, на одну линию выдачи нет |
| 9. | «Северное» исполнение контейнера (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С) Примечание: Цена увеличится ~ на 10% | да нет |
| 10. | Насосная установка типа KM80-65-140E для наполнения резервуара | без насосной установки одна установка (на оба резервуара) две установки (по одной на каждый резервуар) |
| 11. | Установить сливной узел (Муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель) на насосную установку для подключения автоцистерны, в случае отсутствия сливного колодца на объекте. | да нет |
| 12. | Дополнительная информация |  |
| 4. Дополнительное оборудование поставляемое с КАЗС |
| Комплект кабелей и проводов для ТРК, насосной установки, ДВУ, "Сигнал-03Б" (до диспетчерского пункта 25 м) |  |
| Защитное ограждение на крыше КХТ |  |
| Молниезащита КХТ |  |
| Замерная труба с люком замерным ЛЗ-80 (в стандартной комплектации установлена замерная труба с крышкой) |  |
| Шкаф электропитания и управления для КХТ |  |
| Метрошток МШС-3,5 |  |
| Набор искробезопасного инструмента (15 предметов) |  |
| Набор искробезопасного инструмента (33 предмета) |  |
| Металлический ящик для песка, дополнительно (1 шт. входит в стандартную комплектацию) |  |
| Дополнительные требования |