|  | ООО «АСКО» ИНН: 7728652798; КПП: 772801001 Р/С: 40702810400030005841; БИК: 044525201 в ОАО АКБ «АВАНГАРД», К/С 30101810000000000201; ОКВЭД: 51.65, 50.30 ОГРН: 1087746371800; ОКПО: 85676644 117593, Москва, ул. Айвазовского, д.1А Телефон / Факс: (495) 326-23-37, (495) 326-24-80 Эл. почта: sale@asco.su; Веб-сайт: www.asco.su |
| --- | --- |

БЛАНК ЗАКАЗА СИСТЕМЫ "СТРУНА+"

# 1. Информация о заказчике (реквизиты высылаются на отдельном листе)

| Фирма, город |  |
| --- | --- |
| Тел./Факс. /e-mail |  |
| Дата заказа |  |
| Представитель (Ф.И.О.) |  |
| Адрес объекта, тел. |  |

2. Требования к системе

| Расстояние от БИ1 системы Струна+ до ПЭВМ (по умолчанию кабель 5 м), метров |  |
| --- | --- |
| Расстояние от УР системы Струна+ до БИ1 (по умолчанию кабель 20 м), метров |  |
| Расстояние от УР системы Струна+ до БУ2 (по умолчанию кабель 2 м), метров |  |
| Ввод системы в эксплуатацию службой изготовителя (по возможности) |  |
| ЭД на бумажном носителе по запросу (ЭД на CD входит в комплект поставки) |  |
| Программа "АРМ СТРУНА-МВИ" (сетевая, с оценкой расчёта массы) |  |
| Программа " Сервер СТРУНА-МВИ" |  |
| Кабель до резервуаров МКЭШ 5х0,35, метров |  |

3. ППП для нефтепродуктов, СУГ, АПЖ, градуировки

|  | 1 рез. | 2 рез. | 3 рез. | 4 рез. | 5 рез. | 6 рез. | 7 рез. | 8 рез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотномер поверхностный(+) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотномер погружной (кол.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без плотности(+) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 1 (размер в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 2 (размер в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 3 (размер в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между фланцами (при ППП на двух фланцах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1) Н1 - максимальная высота  взлива, Н2 - высота от днища резервуара до крышки горловины, Н3 - высота от крышки горловины до крышки приямка. 2) (Н2 - Н1) > = 170мм (поверхн.) или > = 80 (погружн.), Н3 > = 300мм, (Н2 + Н3 - Н1) > = 670мм.

Все условия должны выполняться, в противном случае, уменьшается Н1 или увеличивается Н3.

3) ППП для градуировки в строке “тип продукта” ставится буква М.

4. Датчики

| Давления ДД1 для межстенного пространства (до 0,25 МПа), кол-во |  |
| --- | --- |
| Давления ДД1 для АГЗС и трубопроводов (до 1,6 МПа), кол-во |  |
| Уровня ДУТ, для межстенного пространства, кол-во |  |
| Загазованности ДЗО (в группе может быть от 1 до 5 ДЗО), кол-во общее кол. = кол. в группе1+кол. в группе2+кол. в группе3+… Пример: 8 = 2+5+1 |  |

5. Каналы блоков управления  БУ2

| Силовые каналы управления (~ 220В, 50Гц, от 0,1 до 0,5А), кол-во |  |
| --- | --- |
| Релейные каналы управления (~ 220В, 50Гц, от 0,01 до 0,1А, Н.Р.), кол-во |  |
| Релейные каналы управления (= 40В и ~ 27В, 50Гц, от 0,1 до 0,5А, Н.Р.), кол-во |  |
| Оповещатели свето-звуковые БИЯ-С (для силовых каналов), кол-во |  |