Заявка на получение коммерческого предложения по изготовлению КАЗС.

| 1. Контактная информация |
| --- |
| Название Организации |  |
| Город: |  |
| Город места установки КАЗС: |  |
| Ф.И.О. Контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |
|  | 2. Общие требования к КАЗС: |
|  | Тип 1 ТРК и резервуары КХТ со всех сторон закрыты металлическими декоративными панелями. ТРК в рабочем положении открыты. | MOBIL-BOX, ТРК и насосы слива могут размещаться как в отдельных технологических отсеках так и вместе | Тип 4 Резервуары КАЗС открыты, ТРК - в закрытом технологическом отсеке. |
|  | Количество контейнерных АЗС |  |
|  | Наличие диспетчерских пунктов |  |
|  | 3. Требования к контейнеру хранения топлива: |
|  | Общий объем резервуара КАЗС (м. куб.) |  |
|  | Количество видов топлива (вписать марки топлива) |  |  |  |  |
|  | Объем отсеков КАЗС по видам топлива (м. куб.) |  |  |  |  |
|  | Тип резервуаров | двустенные (рекомендуется) одностенные |
|  | Количество ТРК (количество видов топлива и рукавов) |  |
|  | Модель ТРК (в стандартной комплектации – Топаз 511) | Топаз 511 Другая: |
|  | «Северное» исполнение контейнера (изготовление из морозостойкой низколегированной стали 09Г2С) Примечание: Цена увеличится ~ на 10% |  |
|  | Насосная установка типа KM80-65-140E для наполнения резервуаров: одна установка (на оба резервуара); две установки (по одной на каждый резервуар). |  |
|  | Установить сливной узел (Муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель) на насосную установку для подключения автоцистерны, в случае отсутствия сливного колодца на объекте. |  |
|  | Дополнительные требования |  |